Спецификация.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Окно ПВХ серия 62 мм, 3-х контурное уплотнение 2620 х1720 | шт. | 2 |
| 2 | Окно ПВХ серия 62 мм, 3-х контурное уплотнение 2630 х1720 | шт. | 2 |
| 3 | Окно ПВХ серия 62 мм, 3-х контурное уплотнение 2600 х1720 | шт. | 3 |
| 4 | Окно ПВХ серия 62 мм, 3-х контурное уплотнение 2570 х1720 | шт. | 1 |
| 5 | Окно ПВХ серия 62 мм, 3-х контурное уплотнение 2050 х1720 | шт. | 1 |
| 6 | Окно ПВХ серия 62 мм, 3-х контурное уплотнение 2340 х530 | шт. | 1 |
| 7 | Окно ПВХ серия 62 мм, 3-х контурное уплотнение 2340 х820 | шт. | 1 |
| 8 | Окно ПВХ серия 62 мм, 3-х контурное уплотнение 1960 х1720 | шт. | 1 |
| 9 | Окно ПВХ серия 62 мм, 3-х контурное уплотнение 2580 х1650 | шт. | 1 |
| 10 | Окно ПВХ серия 62 мм, 3-х контурное уплотнение 2010 х1720 | шт. | 1 |
| 11 | Окно ПВХ серия 62 мм, 3-х контурное уплотнение 2640 х1720 | шт. | 1 |
| 12 | Окно ПВХ серия 62 мм, 3-х контурное уплотнение 2530 х1720 | шт. | 1 |
| 13 | Дверь входная ПВХ штульповая серия 62 мм, 1240х2040 | шт. | 1 |
| 14 | Дверь входная ПВХ штульповая серия 62 мм, 1240х2150 | шт. | 1 |
| 15 | Окно ПВХ серия 62 мм, 3-х контурное уплотнение 950х900 | шт. | 1 |
| 16 | Подоконник ПВХ 400 мм | м.п. | 41,0 |
| 17 | Подоконник ПВХ 200 мм | м.п. | 6,0 |
| 18 | Подоконник ПВХ 500 мм | м.п. | 3,0 |
| 19 | Заглушка торц. 900 мм | шт. | 18 |
| 20 | Водоотлив 150 мм белый | м.п. | 44,3 |

Требования к соответствию.

| № п/п | Содержание требования |
| --- | --- |
| 1 | Объемная воздухопроницаемость со стеклопакетом однокамерным: не более 1,91 м3 / (ч х м2) (Класс А) |
| 2 | Приведенное сопротивление теплопередаче со стеклопакетами клееными однокамерными: - при относительной площади остекления 0,57: не ниже Rо пр = 0,423 м2 х оС/Вт (класс Д1); - относительной площади остекления 0,7: не ниже Rо пр = 0,4 м2 х оС/Вт (класс Д1) |
| 3 | Изоляция воздушного шума транспортного потока с однокамерным стеклопакетом: не ниже RАтран = 29,32 дБА |
| 4 | Створки поворотно-откидные с трехконтурным уплотнением, многоступенчатым фиксатором наклона. |
| 5 | Дизайн створки: SoftLine (Мягкая линия) |
| 6 | Приведенное сопротивление теплопередаче: не ниже Rо пр = 0,351 м2 х оС/Вт |
| 7 | Точка росы: не выше минус 55оС |
| 8 | Коэффициент пропускания света: не ниже 0,814 |
| 9 | Изоляция воздушного шума транспортного потока: не ниже RАтран = 29,18 дБА |
| 10 | Долговечность стеклопакетов: не менее 21 условных лет. |

Эскизы светопрозрачных конструкций

|  |  | Конструкция № 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Площадь конструкции: 4,51 кв.м Система профилей: Элементы конструкции: |  |  |
|  |  |  |  | 11010101 Рама с армированием 11010101 Рама с армированием + ш.д.+ 6з 11020101 Створка с армированием 11030101 Импост с армированием > Пов.-откид."СЕВЕР" ФБ Стеклопакет 24мм 4-16-4 |  |  |
|  |  | Конструкция № 2 |  |  |
|  |  |  |  | Площадь конструкции: 4,52 кв.м Система профилей: Элементы конструкции: |  |  |
|  |  |  |  | 11010101 Рама с армированием 11010101 Рама с армированием + ш.д.+ 6з 11020101 Створка с армированием 11030101 Импост с армированием > Пов.-откид."СЕВЕР" ФБ Стеклопакет 24мм 4-16-4 |  |  |
|  |  | Конструкция № 3 |  |  |
|  |  |  |  | Площадь конструкции: 4,47 кв.м Система профилей: Элементы конструкции: |  |  |
|  |  |  |  | 11010101 Рама с армированием 11010101 Рама с армированием + ш.д.+ 6з 11020101 Створка с армированием 11030101 Импост с армированием > Пов.-откид."СЕВЕР" ФБ Стеклопакет 24мм 4-16-4 |  |  |
|  |  | Конструкция № 4 |  |  |
|  |  |  |  | Площадь конструкции: 4,42 кв.м Система профилей: Элементы конструкции: 11010101 Рама с армированием 11010101 Рама с армированием + ш.д.+ 6з 11020101 Створка с армированием 11030101 Импост с армированием > Пов.-откид."СЕВЕР" ФБ Стеклопакет 24мм 4-16-4 |  |  |

|  |  | Конструкция № 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Площадь конструкции: 3,53 кв.м Система профилей: Элементы конструкции: |  |  |
|  |  |  |  | 11010101 Рама с армированием 11010101 Рама с армированием + ш.д.+ 6з 11020101 Створка с армированием 11030101 Импост с армированием > Пов.-откид."СЕВЕР" ФБ Стеклопакет 24мм 4-16-4 |  |  |
|  |  | Конструкция № 6 |  |  |
|  |  |  |  | Площадь конструкции: 1,24 кв.м Система профилей: Элементы конструкции: |  |  |
|  |  |  |  | 11010101 Рама с армированием 11010101 Рама с армированием + ш.д.+ 5з 11020101 Створка с армированием 11030101 Импост с армированием Стеклопакет 24мм 4-16-4 Фрамуга Север |  |  |
|  |  | Конструкция № 7 |  |  |
|  |  |  |  | Площадь конструкции: 1,92 кв.м Система профилей: Элементы конструкции: |  |  |
|  |  |  |  | 11010101 Рама с армированием 11010101 Рама с армированием + ш.д.+ 5з 11020101 Створка с армированием 11030101 Импост с армированием Стеклопакет 24мм 4-16-4 Фрамуга Север |  |  |
|  |  | Конструкция № 8 |  |  |
|  |  |  |  | Площадь конструкции: 3,37 кв.м Система профилей: Элементы конструкции: |  |  |
|  |  |  |  | 11010101 Рама с армированием 11010101 Рама с армированием + 4з 11020101 Створка с армированием 11030101 Импост с армированием > Пов.-откид."СЕВЕР" ФБ Стеклопакет 24мм 4-16-4 |  |  |

|  |  | Конструкция № 9 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Площадь конструкции: 4,44 кв.м Система профилей: Элементы конструкции: |  |  |
|  |  |  |  | 11010101 Рама с армированием 11010101 Рама с армированием + ш.д.+ 6з 11020101 Створка с армированием 11030101 Импост с армированием > Пов.-откид."СЕВЕР" ФБ Стеклопакет 24мм 4-16-4 |  |  |
|  |  | Конструкция № 10 |  |  |
|  |  |  |  | Площадь конструкции: 3,46 кв.м Система профилей: Элементы конструкции: |  |  |
|  |  |  |  | 11010101 Рама с армированием 11010101 Рама с армированием + 5з 11020101 Створка с армированием 11030101 Импост с армированием > Пов.-откид."СЕВЕР" ФБ Стеклопакет 24мм 4-16-4 |  |  |
|  |  | Конструкция № 11 |  |  |
|  |  |  |  | Площадь конструкции: 4,54 кв.м Система профилей: Элементы конструкции: |  |  |
|  |  |  |  | 11010101 Рама с армированием 11010101 Рама с армированием + ш.д.+ 6з 11020101 Створка с армированием 11030101 Импост с армированием > Пов.-откид."СЕВЕР" ФБ Стеклопакет 24мм 4-16-4 |  |  |
|  |  | Конструкция № 12 |  |  |
|  |  |  |  | Площадь конструкции: 4,35 кв.м Система профилей: Элементы конструкции: |  |  |
|  |  |  |  | 11010101 Рама с армированием 11010101 Рама с армированием + ш.д.+ 6з 11020101 Створка с армированием 11030101 Импост с армированием > Пов.-откид."СЕВЕР" ФБ Стеклопакет 24мм 4-16-4 |  |  |

|  |  | Конструкция № 13 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Площадь конструкции: 2,53 кв.м Система профилей: Элементы конструкции: |  |  |
|  |  |  |  | 15010405 Порог алюминиевый 15010601 Рама с армированием 15010601 Рама с армированием м.п. 15010603 Импост с армированием 15010604 Штульп широкий без армирования 15010606 Створка дверная наружн. с армированием S311-2 Шт. Простая наж. Бел. S311-2 Шт. отв. Стеклопакет 24мм 4-16-4 Сэндвич ПВХ Сендвич PVC |  |  |
|  |  | Конструкция № 14 |  |  |
|  |  |  |  | Площадь конструкции: 2,67 кв.м Система профилей: Элементы конструкции: |  |  |
|  |  |  |  | 15010405 Порог алюминиевый 15010601 Рама с армированием 15010601 Рама с армированием м.п. 15010603 Импост с армированием 15010604 Штульп широкий без армирования 15010606 Створка дверная наружн. с армированием S311-2 Шт. Простая наж. Бел. S311-2 Шт. отв. Стеклопакет 24мм 4-16-4 Сэндвич ПВХ Сендвич PVC |  |  |
|  |  | Конструкция № 15 |  |  |
|  |  |  |  | Площадь конструкции: 0,85 кв.м Система профилей: Элементы конструкции: |  |  |
|  |  |  |  | 11010101 Рама с армированием 11010101 Рама с армированием + ш.д.+ 3з 11020101 Створка с армированием 11030101 Импост с армированием > Пов.-откид."СЕВЕР" ФБ Стеклопакет 24мм 4-16-4 |  |  |