- УТВЕРЖДАЮ

- Проректор по строительству и эксплуатации

- ________________ А.В. Вараксин

«        » _______________ 2024 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по текущему ремонту   кровли в корпусе №17 НИУ "БелГУ" по адресу: г. Белгород, ул. Победы,85

1.1. Наименование и количество выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ | Код ОКПД2 | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Текущий ремонт кровли в корпусе №17 НИУ "БелГУ" по адресу: г. Белгород, ул. Победы,85 | 43.91.19.110 | усл.ед. | 1 |

1.2. Место выполнения работ (далее – объект):

| Наименование объекта | Наименование предмета |
| --- | --- |
| Корпус №17 по адресу: г. Белгород, ул. Победы,85 Кадастровый номер: 31:16:0101001:7031 | Текущий ремонт |

1.3. Техническое задание на выполняемые работы

1.3.1. Работы по текущему ремонту должны быть выполнены в полном соответствии со сметной документацией.

1.3.2. Работы по текущему ремонту должны быть выполнены из материалов Подрядчика. Подрядчик выполняет работы собственными силами и/или силами привлеченных субподрядных организаций в соответствии с условиями договора, заключенного по результатам настоящего конкурса.

1.3.3. Подрядчик должен:

- организовать транспортировку материалов и дополнительного оборудования к месту проведения работ за счет собственных средств.

- обеспечить за свой счет необходимым инструментом и материалами для качественного и надлежащего выполнения обязательств по договору.

1.3.4. Работы по текущему ремонту объекта недвижимости проводятся в условиях выполнения производственного процесса предприятия и его подразделений.

1.3.5. Въезд и выезд сотрудников Подрядчика осуществляется в строгом соответствии пропускного режима Заказчика.

1.3.6. Невозможность проживания персонала, проводящего работы, на объекте.

1.3.7. В случае задействования иностранных рабочих для выполнения работ, такие работники должны иметь регистрацию в органах ФМС РФ, разрешение на работу, строительную квалификацию, подтвержденную установленными законодательством Российской Федерации документами. Рабочие, не имеющие соответствующих документов, допускаться к работе не будут.

1.4. Сроки выполнения работ

1.4.1. Сроки выполнения Работ по настоящему Договору:

- 90 календарных дней с даты передачи объекта Подрядчику. Передача объекта Подрядчику: в течение 30 календарных дней с даты заключения Договора.

1.4.2. Подрядчик вправе досрочно выполнить Работы, предусмотренные Договором, без ущерба их качеству и в соответствии с Техническим заданием.

1.5. Требования к техническим характеристикам работ

1.5.1. При организации и проведении работ должны выполняться требования государственных стандартов, строительных норм и правил, санитарных правил и норм, межотраслевых и отраслевых (по принадлежности) нормативных правовых актов.

1.5.2. Технологии и методы производства работ должны соответствовать сметной документации, Техническому заданию, стандартам, строительным нормам и правилам и иным действующим на территории Российской Федерации нормативно-правовым актам.

1.5.3. Работы должны производиться только в отведенной зоне работ. Работы должны производиться минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, в целях сокращения шума, пыли и загрязнения воздуха. После окончания работ в течение одного рабочего дня должна быть произведена ликвидация рабочей зоны, уборка и вывоз строительного мусора, материалов, разборка ограждений и вывоз с территории Объекта, принадлежащего Подрядчику оборудования и инструментов, используемых для выполнения работ.

1.6. Требования к материалам, применяемым для выполнения работ

1.6.1. Используемые материалы должны соответствовать требованиям технических регламентов, сводов правил, ГОСТов, в том числе Федеральному закону от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

Используемые в рамках выполнения работ товары должны быть новые, не бывшие в использовании, не восстановленные, не после ремонта.

1.6.2. Применяемые материалы должны быть обеспечены сертификатами, протоколами сертификационных испытаний и др. документами, удостоверяющими их качество (при наличии).

1.6.3. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям. В случае обнаружения несоответствий Подрядчик обязан за свой счет и своими силами произвести их замену.

1.6.4. При производстве работ обязательно согласование с Заказчиком образцов материалов (товаров).

1.6.5. Складирование и хранение материалов (товаров) должно осуществляться в соответствии с требованиями стандартов или технических условий на материалы.

1.6.6. При приеме выполненных работ вместе с актами о приемке выполненных работ по форме № КС-2, справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 Заказчику должна предъявляться исполнительная документация по выполненным Работам, в соответствии с Приказом от 16 мая 2023 г. N 344/пр об утверждении состава м порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства. Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

1.6.7. В процессе и по окончании выполнения работ Подрядчик обеспечивает погрузку, вывоз и утилизацию строительного мусора.

1.6.8. Особые требования к отдельным материалам (товарам):

| № п.п. | Наименование | Государственный стандарт |
| --- | --- | --- |
|  | Материалы применяемые при текущем ремонте |  |
| 1 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | ГОСТ 28013-98 Растворы строительные. Общие технические условия |
| 2 | Праймер битумный для подготовки (огрунтовки) изолируемых поверхностей перед укладкой наплавляемых битумных и битумно-полимерных материалов | - ГОСТ 30693-2000 Мастики кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия |
| 3 | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный для верхнего слоя кровли с защитой от солнца, наплавляемый, основа полиэстер, гибкость не выше -25 °C, прочность не менее 400-600 Н, теплостойкость не менее 100 °C | ГОСТ 30547-97 Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия |
| 4 | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный для нижних слоев кровли, наплавляемый, основа полиэстер, гибкость не выше -25 °C, прочность не менее 400-600 Н, теплостойкость не менее 100 °C | ГОСТ 30547-97 Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия |
| 5 | Ленты стальные горячекатаные, марки стали Ст3сп, Ст3пс, толщина 1,8-2,0 мм, ширина 20-22 мм | ГОСТ 6009-74 Лента стальная горячекатаная. Технические условия |
| 6 | Воронка для сбора атмосферных осадков из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр 100 мм | ГОСТ Р 58956-2020 Воронки кровельные для внутренних водостоков. Общие технические условия |
| 7 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм | ГОСТ 14918-2020 Прокат листовой горячеоцинкованный. Технические условия |

1.7. Требования к качеству и безопасности выполняемых работ

При выполнении работ Подрядчик должен обеспечить выполнение работ в полном соответствии с требованиями:

При выполнении работ Подрядчик должен обеспечить полное соблюдение требований, предусмотренных договором, выполнить работы в соответствии с действующими СНиП и ГОСТами, в том числе:

Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

СП 71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87 (с Изменением № 1)

СП 48.13330.2011 «СНиП 12-01-2004 Организация строительства»

СП 17.13330.2017 Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76 (с Изменениями N 1, 2, 3)

СП 49.13330.2010 «СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие положения»

Приказ от 11 декабря 2020 года N 883н Министерства труда и социальной защиты РФ Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте